Опросный лист для подбора электростанции

* Поля, отмеченные знаком (*) обязательны для заполнения

Контактная информация

| * Контактное лицо (Ф.И.О., должность) |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| Адрес |  |
| * Номер телефона (с кодом города) |  |
| Номер факса (с кодом города) |  |
| * Электронная почта |  |
| Объект, на котором планируется использование электростанций |  |
| Дополнительная информация |  |

* Режим работы

|  | Основной (запуск при переменной нагрузке вместо основной электросети; не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и не допускают 10% перегрузки в течение одного часа каждые 12 часов работы) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резервный (запуск при пропадании энергии в основной электросети; не допускается перегрузка, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год) |  |
|  | Аварийный |  |
| Другое |  |

Тип применяемого топлива

| * Топливо |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельное |  |
|  | Бензиновое |  |
| * Способ подачи топлива в расходный бак |  |
|  | Автоматический |  |
|  | Ручной |  |

Параметры электростанции

| * Мощность, кВт |  |
| --- | --- |
| * Напряжение, В |  |
|  | Однофазное, 230 В |  |
|  | Трехфазное, 400 В |  |
| Время пуска из прогретого состояния, сек |  |
| * Способ пуска |  |
|  | Автоматический (предусматривает автоматический запуск ДГУ после пропадания входной сети либо выходе напряжения за установленные пределы. ДГУ оснащены статическим зарядным устройством АБ и подогревателем охлаждающей жидкости, питающимся от основной сети, и находятся в режиме «горячего» резерва. После восстановления входной сети подается команда на блок коммутации нагрузки для переключения нагрузки на основную сеть, ДГУ отключается и переводится в дежурный режим) |  |
|  | Ручной (предусматривает запуск ДГУ с панели управления - для запуска станции при пропадании централизованного энергоснабжения требуется оператор-механик и время подачи нагрузки на станцию ориентировочно 10 минут до прогрева двигателя) |  |
| Наличие дистанционного управления |  |
|  | да |  |
|  | нет |  |
| Требуется ли удаленный контроль и управление? |  |
|  | да |  |
|  | нет |  |
| Степень автоматизации |  |
|  | I-ая (стандарт) |  |
|  | II-ая (автоматические запуск и остановка станции) |  |
|  | III-я (автоматическое запуск и остановка станции, пополнение топлива) |  |
| Максимально допустимый вес агрегата, т |  |

* Исполнение

| Стационарное |  |
| --- | --- |
| Блочно-контейнерное |  |
| Кожуховое |  |
| На шасси |  |
| Другое |  |

Опции

| Система утилизации тепла |  |
| --- | --- |
| Подогрев масла |  |
| Подогрев охлаждающей жидкости |  |
| Автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи |  |
| Повышающий трансформатор |  |
| Дистанционный пульт управления дизельной электростанцией (по проводам, радио, вывод на ЭВМ) |  |
| Дистанционный контроль основных параметров (по проводам, радио, вывод на ЭВМ) |  |
| Устройство АВР |  |
| Глушитель, dB |  |
| Тропическое исполнение |  |
| Северное исполнение |  |
| Фильтр отделения водной фракции |  |
| Дополнительный комплект ЗИП |  |
| Дополнительный топливный бак |  |
| Резервуар для топлива, масла, воды |  |
| Бак перелива масла |  |
| Электронасос для подкачки топлива и закачки масла |  |
| Насосами ручными поршневыми для закачки масла, воды, топлива |  |

Дополнительные требования к электростанции

Количество электростанций

Сервис и обслуживание

| Шеф-монтаж |  |
| --- | --- |
| Обучение обслуживающего персонала |  |
| Послегарантийное обслуживание |  |
| Необходимость в комплексном обследовании (энерготехнологическом аудите) объекта заказчика |  |
| Поставка ЗИП |  |
| Другие услуги и пожелания |  |

Условия доставки

Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист

Должность

Благодарим за заполненный опросный лист!

Если у Вас возникнут вопросы, звоните по тел.: (3452) 521-797

Заполненный документ отправьте по факсу: (3452) 521-798 или e-mail: oleg-generator@mail.ru