Dialog Plus

| DLP 70, DLP 100, DLP 150, DLP 200, DLP 300, DLP 400 и DLP 500 On-Line 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 и 5000 ВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • рабочие станции • серверы, RAID-массивы • электронные терминалы для оплаты |  |
| --- | --- |

Выходное напряжение: чистая синусоида

• фильтры подавления внешних помех 
• высокий уровень защиты от всплесков напряжения (6 кВ в соответствии с IEC801–5) 
• автоматический перезапуск при появлении напряжения сети питания (программируемая функция) 
• коррекция коэффициента мощности для обеспечения низкого влияния на источник питания

(входной коэффициент мощности ИБП близок к 1)  
• автоматическое выключение ИБП при отключенной нагрузке (программируемая функция) 
• оптимизация использования батарей: при программном включении функции Power Share – DLP70 и DLP100 –

автоматически выключается неответственная нагрузка через 1 минуту работы от батарей

или при появлении сигнала о низком заряде батарей
• расписание выключения и включения (программируемая функция) 
• встроенный автоматический тест батарей 
• статический by-pass
• «холодный старт» 
• интерфейс RS232
• слот для установки SNMP-адаптера 
• многофункциональная лицевая индикаторная панель управления 
• ПО Power Shield 2

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей