Power Dialog Plus

| PWP 600, PWP 650, PWP 800 и PWP 1000 On-Line 6, 6.5, 8 и 10 кВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • серверы, RAID-массивы • информационные центры • промышленные компьютеры • системы безопасности (освещение / охранные системы) • медицинское оборудование • электронные терминалы для оплаты • телекоммуникационные устройства |  |
| --- | --- |

Все модели — однофазное выходное напряжение 
С мощности 6.5 кВА допускается подключение к трехфазной электрической сети

Выходное напряжение: синусоида

Возможность выбора режима работы
• On-line 
• экономичный Line-Interactive 
• интеллектуальный Smart Active 
• режим Standby /Off

• фильтры подавления внешних помех 
• безразрывный статический и ручной байпас 
• многофункциональная лицевая индикаторная панель управления 
• ЖК-дисплей 
• коррекция коэффициента мощности для обеспечения низкого влияния на источник питания

(входной коэффициент мощности ИБП близок к 1)

• низкий уровень шума <40дБ(А) 
• встроенный автоматический и ручной тест батарей 
• автоматический перезапуск при появлении напряжения основной сети 
• автоматическое отключение входа от выхода: для избежания утечки тока обратно в основную питающую сеть 
• релейные, EPO контакты и слот для SNMP-адаптера 
• USB порт 
• последовательный порт RS232 
• ПО Power Shield 2 
• система удаленного мониторинга Teleguard

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей