Технические характеристики бензо-генераторов 1 ф., 230 В, 50 Гц

| Серия | Модель установки | Мощность | Число оборотов об/мин | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| Smart | S 800 | 0.8 | 0.64 | 3000 | 0.7 | 370x270x350 | 23 |
| Smart | S 1200 | 1.2 | 0.96 | 3000 | 1.2 | 430x280x415 | 27 |
| Smart | S 2000 | 2 | 1.6 | 3000 | 1.5 | 495x315x425 | 31 |
| Silent Star MP | 2000-SE | 2 | 1.6 | 3000 | 1.5 | 740x360x510 | 56 |
| Silent Star MP | 4200-SE | 4.2 | 3.36 | 3000 | 2.4 | 878x510x550 | 85 |
| Silent Star IMP | 6000-SE | 5.7 | 4.56 | 3000 | 2.5 | 1050x540x890 | 165 |
| Silent Star IMP | 9000-SE | 8.7 | 6.96 | 3000 | 4 | 1050x540x890 | 180 |
| Silent Star IMP | 12000-SE | 11.5 | 9.2 | 3000 | 5 | 1250x540x890 | 200 |
| Handy New | HN 12-M | 1.2 | 0.96 | 3000 | 1.4 | 570x410x430 | 27 |
| Handy New | HN 23-M | 2.3 | 1.84 | 3000 | 1.6 | 570x410x430 | 31 |
| Handy New | HN 28-MH | 2.8 | 2.24 | 3000 | 1.5 | 570x410x430 | 35 |
| Handy New | HN 28-MR | 2.8 | 2.24 | 3000 | 1.5 | 570x410x430 | 35 |
| Handy New | HN 45-MS | 4.5 | 3.6 | 3000 | 2.4 | 750x530x510 | 60 |
| Handy New | HN 45-MH | 4.5 | 3.6 | 3000 | 2.4 | 750x530x510 | 60 |
| Handy New | HN 65-MH | 6 | 4.8 | 3000 | 2.8 | 750x530x510 | 87 |
| Handy New | HN 67-MR | 6.7 | 5.36 | 3000 | 3 | 750x530x510 | 86 |
| Prestige Basic | P40 MR | 4 | 3.2 | 3000 | 2.1 | 750x530x510 | 57 |
| Prestige Basic | P 67 MR | 6.7 | 5.36 | 3000 | 3 | 750x530x510 | 91 |
| Prestige | P 45-MSE | 4.5 | 3.6 | 3000 | 2.4 | 750x530x510 | 64 |
| Prestige | P 67-MRE | 6.7 | 5.36 | 3000 | 3 | 750x530x510 | 91 |
| Boxer PA | 10000-MTE | 8.6 | 6.88 | 3000 | 4 | 990x550x670 | 123 |