Технические характеристики дизель-генераторов Lister Powered Gensets открытого исполнения

1 ф., 220 В, 50 Гц

| Модель установки | Мощность | Число оборотов в мин. | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| L10SP | 10 | 10 | 1500 | 3.2 | 1208x576x1185 | 432 |
| L14SP | 14 | 14 | 1500 | 4.3 | 1388x576x1185 | 492 |
| L16SP | 16 | 16 | 1500 | 5.2 | 1388x576x1185 | 500 |
| L16P1S | 16 | 16 | 1500 | 5.0 | 1450x860x1210 | 526 |
| L17,5E1S | 17.5 | 17.5 | 1500 | 5.6 | 1450x860x1210 | 526 |

3 ф., 380 В, 50 Гц

| Модель установки | Мощность | Число оборотов в мин. | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| L12.5 | 12.5 | 10 | 1500 | 3.2 | 1208x576x1185 | 432 |
| L17.5 | 17.5 | 14 | 1500 | 4.3 | 1388x576x1185 | 492 |
| L20 | 20 | 16 | 1500 | 5.2 | 1388x576x1185 | 500 |
| LH14 | 14 | 11.2 | 3000 | 3.9 | 1128x576x1185 | 370 |
| LH20P1 | 20 | 16 | 1500 | 5.0 | 1450x860x1210 | 526 |
| LH22E1 | 22 | 17.6 | 1500 | 5.6 | 1450x860x1210 | 526 |
| LH22 | 21.8 | 17.4 | 3000 | 5.9 | 1208x576x1185 | 424 |
| LH30 | 30 | 24 | 3000 | 7.8 | 1388x576x1185 | 475 |
| LH40 | 40 | 32 | 3000 | 10.9 | 1388x576x1185 | 505 |

Объем топливного бака у всех моделей - 44 л.

Перегрузка дизель-генератора не допускается. Имеются дополнительные опции.