Серия PACIFIC

| 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц |
| --- |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВА, cos φ=0.8 | кВт, ISO 8528 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг | Топл. бак, л |
|  | PRP | ESP | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T 15HK | - | 15 | - | 12 | 3000 | 4.2 | Mitsubishi | L3E SDH | 3 цил., рядный | Soga | FT2MBS | 1.41x0.72x1.03 | 294 | 50 |
| T 20HK | - | 20 | - | 16 | 3000 | 5.5 | Mitsubishi | S3L2 SDH | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO3-2L | 1.41x0.72x1.05 | 386 | 50 |
| T 27HK | - | 27 | - | 21.6 | 3000 | 6.3 | Mitsubishi | S4L2 SDH | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28-2L | 1.70x0.90x1.12 | 530 | 100 |
| T 7,5K | 6.8 | 7.5 | 5.5 | 6 | 1500 | 1.7 | Mitsubishi | L3E SD | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO3-2S | 1.41x0.72x1.03 | 307 | 50 |
| T 11,5K | 10.5 | 11.5 | 8.4 | 9.2 | 1500 | 2.5 | Mitsubishi | S3L2 SD | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO3-1L | 1.41x0.72x1.05 | 387 | 50 |
| T 16K | 14.5 | 16 | 11.6 | 12.8 | 1500 | 3.4 | Mitsubishi | S4L2 SD | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28S | 1.41x0.72x1.05 | 406 | 50 |
| T 22K | 20 | 22 | 16 | 17.6 | 1500 | 4.7 | Mitsubishi | S4Q2 SD | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28-1L | 1.70x0.90x1.12 | 560 | 100 |
| T 33K | 30 | 33 | 24 | 26.4 | 1500 | 6 | Mitsubishi | S4S SD | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28VL | 1.70x0.90x1.14 | 660 | 100 |
| T 44K | 40 | 44 | 32 | 35.2 | 1500 | 7.3 | Mitsubishi | S4S DT | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO32-3S | 1.70x0.90x1.16 | 680 | 100 |
| 1-фазные электростанции, 230 В - 50 Гц |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВт, cos φ=1 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг | Топл. бак, л |
|  | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T 11,5HKM | - | 11.5 | 3000 | 4.2 | Mitsubishi | L3ESDH | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO3-2L | 1.41x0.72x1.03 | 318 | 50 |
| T 5,5KM | 5 | 5.5 | 1500 | 1.7 | Mitsubishi | L3ESD | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO3-2S | 1.41x0.72x1.03 | 307 | 50 |
| T 9KM | 7.8 | 8.6 | 1500 | 2.5 | Mitsubishi | S3L2SD | 3 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28S | 1.41x0.72x1.05 | 396 | 50 |
| T 12KM | 11 | 12.1 | 1500 | 3.4 | Mitsubishi | S4L2SD | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28-1L | 1.41x0.72x1.05 | 452 | 50 |
| T 17KM | 15.6 | 17.2 | 1500 | 4.7 | Mitsubishi | S4Q2SD | 4 цил., рядный | Mecc Alte | ECO28VL | 1.43x0.90x1.12 | 580 | 100 |