| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общие понятия |
| 1. Энергетика | Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии |
| 2. Электроэнергетика | Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии |
| 3. Теплоэнергетика | Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в различные виды энергии |
| 4. Гидроэнергетика | Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии |
| 5. Ядерная энергетика | Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии |
| 6. Энергоснабжение (электроснабжение) | Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией) |
| 7. Теплоснабжение | Обеспечение потребителей теплом |
| D. Fernwдrmeversorgung |  |
| 8. Централизованное электроснабжение | Электроснабжение потребителей от энергетической системы |
| 9. Децентрализованное электроснабжение | Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой |
| 10. Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть |
| D. Zentrale Wдrmeversorgung |  |
| 11. Децентрализованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с общей тепловой сетью |
| D. Dezentrale Wдrmeversorgung |  |
| 12. Электрификация | Введение электрической энергии в народном хозяйстве и быту |
| 13. Теплофикация | Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле |
| 14. Энергетическая система | По ГОСТ 21027-75 |
| Энергосистема |  |
| 15. Электроэнергетическая система | По ГОСТ 21027-75 |
| 16. Структура электропотребления | Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей |
| 17. Структура установленной мощности электростанций | Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов |
|  | Примечание. Распределение может производиться по стране, району и т.д. |
| 18. Энергетический баланс Энергобаланс | Количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки |
| 19. Качество электрической энергии | По ГОСТ 23875-79 |
| 20. Преобразование электрической энергии | Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз |
| Е. Conversion of electricity |  |
| F. Conversion d’йnergie йlectrique |  |
| 21. Потребитель электрической энергии (тепла) | Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической |
| Потребитель D. Verbraucher von Electroenergie | энергии (тепла) присоединены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло) |
| Е. Consumer |  |
| F. Usager |  |
| 22. Потребитель-регулятор нагрузки Потребитель-регулятор Е. Controllable load F. Charge modulable | Потребитель электрической энергии или тепла, режим работы которого предусматривает возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума |
| 23. Абонент энергоснабжающей организации D. Abnehmer | Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации |
| Е. Consumer |  |
| F. Abonnй |  |
| Основные виды энергоустановок |
| 24. Энергоустановка | Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии |
| 25. Электроустановка | Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии |
| 26. Система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) | Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия |
| 27. Электростанция | Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла |
| D. Kraftwerk |  |
| Е. Power station |  |
| F. Centrale йlectrique |  |
| 28. Тепловая электростанция | Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло |
| ТЭС |  |
| D. Wдrmekraftwerk |  |
| Е. Conventional thermal power station |  |
| F. Centrale thermique classique |  |
| 29. Атомная электростанция АЭС | Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло |
| D. Kernkraftwerk |  |
| Е. Nuclear thermal station |  |
| F. Centrale thermique nuclйaire |  |
| 30. Термоядерная электростанция | Электростанция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло |
| 31. Гидроэлектростанция ГЭС | Электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию |
| D. Wasserkraftwerk |  |
| E. Hydroelectric power plant |  |
| F. Centrale hydro-йlectrique |  |
| 32. Блок-станция | Электростанция, работающая в энергетической системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности |
| 33. Электрическая линия | По ГОСТ 24291-80 |
| 34. Линия электропередачи ЛЭП | Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние |
| D. Elektroenergieьbertiagungsleiting |  |
| 35. Воздушная линия электропередачи | - |
| ВЛ |  |
| Е. Overhead line |  |
| F. Ligne aйrienne |  |
| 36. Кабельная линия электропередачи | - |
| КЛ |  |
| Е. Underground cable |  |
| F. Ligne souterraine |  |
| 37. Электрическая подстанция ПС | Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии |
| Е. Substation (of a power system) |  |
| F. Poste (d’unrйseau йlectrique) |  |
| 38. Электрическая сеть D. Elektrisches Netz | Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии |
| E. Electrical network |  |
| F. |  |
| 39. Тепловая сеть D. Fernwдrmeretz | Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла к потребителям |
| 40. Приемник электрической энергии | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования |
| D. Elektroenergieanwendungsanlage |  |
| 41. Энерготехнологическая установка | Энергоустановка для комплексного использования топлива. |
|  | Примечание. При комплексном использовании топлива производятся: электрическая энергия, химические продукты, а также металлургическое, бытовое и искусственное жидкое топливо |
| Основные режимы и параметры работы энергоустановок |
| 42. Режим работы энергоустановки Режим энергоустановки | Характеристика энергетического процесса, протекающего в энергоустановке и определяемого значениями изменяющихся во времени основных параметров этого процесса |
| 43. Нагрузка энергоустановки потребителя Нагрузка потребителя | Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени |
| 44. Мощность электроустановки (группы электроустановок) | Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях |
| 45. График нагрузки энергоустановки потребителя | Кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя |
| График нагрузки |  |
| D. Belastungsfahrplan |  |
| F. Courbe de charge |  |
| 46. График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя E. Load duration curve | Кривая, показывающая суммарную длительность данного и большего значения нагрузки (мощности) энергоустановки в течение установленного интервала времени. Примечание. За установленный интервал времени принимают год |
| F. Diagramme des charges classйes |  |
| 47. Максимум нагрузки энергоустановки (группы электроустановок) | Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени. |
| Максимум нагрузки Ндп. Пик нагрузки | Примечание. За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, год |
| 48. Базисный режим электростанции Базисный режим | Режим работы электростанции с заданной, практически постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени |
| 49. Маневренный режим электростанции Маневренный режим | Режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного интервала времени |
| 50. Установленная мощность электроустановки Установленная мощность | Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование |
| 51. Ограничение мощности агрегата (электростанции) Ограничение мощности Ндп. Разрывы мощности | Значение вынужденного недоиспользования установленной мощности генерирующего агрегата (электростанции). Примечание. Снижение мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включают |
| 52. Располагаемая мощность агрегата (электростанции) Располагаемая мощность | Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности |
| Е. Available power station capacity |  |
| F. Puissance disponible d’une centrale |  |
| 53. Рабочая мощность электростанции Рабочая мощность | Располагаемая мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, выведенного в ремонт |
| 54. Резервная мощность электроустановки Резервная мощность | Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени |
| Е. Reserve power |  |
| F. Puissance de rйserve |  |
| 55. Присоединенная мощность электроустановки Присоединенная мощность | Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети |
| 56. Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя Коэффициент неравномерности | Отношение минимального значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени |
| 57. Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя Коэффициент заполнения | Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени |
| D. Belastungsfaktor |  |
| 58. Коэффициент спроса | Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности |
| 59. Коэффициент одновременности D. Gleichzeitigkeitsfaktor | Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени |
| 60. Показатель использования установленной мощности электростанции | Отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установленный интервал времени к установленной мощности электростанции. |
| Показатель использования D. Benutzungsdauer der installierten Leistung | Примечание. Показатель использования обычно выражают в часах за год |
| F. Durйe d’utilisation de la puissance maximale possible d’un groupe |  |
| 61. Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | Отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени |
| 62. Коэффициент сменности по энергопотреблению Коэффициент сменности | Отношение годового количества электроэнергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. |
|  | Примечание. Под условным годовым потреблением понимают потребление при работе всех смен в режиме наиболее загруженной смены |
| 63. Уровень напряжения в пунктах электрической сети D. Spannungsniveau | Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети |
| 64. Замыкающие затраты на топливо (электрическую энергию) | Удельные народнохозяйственные затраты на увеличение потребности в различных видах топлива (электрической энергии) в данном районе в установленный интервал времени |
| 65. Тариф на электрическую энергию (тепло) Тариф на энергию | Система ставок, по которым взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло) |
| Е. Tariff |  |
| F. Tarif |  |

| Алфавитный указатель терминов на русском языке |
| --- |
| Абонент энергоснабжающей организации | 23 |
| АЭС | 29 |
| Баланс энергетический | 18 |
| Блок-станция | 32 |
| ВЛ | 35 |
| Гидроэлектростанция | 31 |
| Гидроэнергетика | 4 |
| График нагрузки | 45 |
| График нагрузки энергоустановки потребителя | 45 |
| График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя | 46 |
| ГЭС | 31 |
| Затраты на топливо замыкающие | 64 |
| Затраты на электрическую энергию замыкающие | 64 |
| Качество электрической энергии | 19 |
| КЛ | 36 |
| Коэффициент заполнения | 57 |
| Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя | 57 |
| Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | 61 |
| Коэффициент неравномерности | 56 |
| Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя | 56 |
| Коэффициент одновременности | 59 |
| Коэффициент сменности | 62 |
| Коэффициент сменности по энергопотреблению | 62 |
| Коэффициент спроса | 58 |
| Линия электрическая | 33 |
| Линия электропередачи | 34 |
| Линия электропередачи воздушная | 35 |
| Линия электропередачи кабельная | 36 |
| ЛЭП | 34 |
| Максимум нагрузки | 47 |
| Максимум нагрузки группы энергоустановок | 47 |
| Максимум нагрузки энергоустановки | 47 |
| Мощность агрегата располагаемая | 52 |
| Мощность группы электроустановок | 44 |
| Мощность присоединенная | 55 |
| Мощность рабочая | 53 |
| Мощность располагаемая | 52 |
| Мощность резервная | 54 |
| Мощность установленная | 50 |
| Мощность электростанции рабочая | 53 |
| Мощность электростанции располагаемая | 52 |
| Мощность электроустановки | 44 |
| Мощность электроустановки установленная | 50 |
| Мощность электроустановки присоединенная | 55 |
| Мощность электроустановки резервная | 54 |
| Нагрузка потребителя | 43 |
| Нагрузка энергоустановки потребителя | 43 |
| Ограничение мощности | 51 |
| Ограничение мощности агрегата | 51 |
| Ограничение мощности электростанции | 51 |
| Пик нагрузки | 47 |
| Подстанция электрическая | 37 |
| Показатель использования | 60 |
| Показатель использования установленной мощности электростанции | 60 |
| Потребитель | 21 |
| Потребитель-регулятор | 22 |
| Потребитель-регулятор нагрузки | 22 |
| Потребитель тепла | 21 |
| Потребитель электрической энергии | 21 |
| Преобразование электрической энергии | 20 |
| Приемник электрической энергии | 40 |
| ПС | 37 |
| Разрывы мощности | 51 |
| Режим базисный | 48 |
| Режим маневренный | 49 |
| Режим работы энергоустановки | 42 |
| Режим электростанции базисный | 48 |
| Режим электростанции маневренный | 49 |
| Режим энергоустановки | 42 |
| Сеть тепловая | 39 |
| Сеть электрическая | 38 |
| Система теплоснабжения | 26 |
| Система электроснабжения | 26 |
| Система электроэнергетическая | 15 |
| Система энергетическая | 14 |
| Система энергоснабжения | 26 |
| Структура установленной мощности электростанций | 17 |
| Структура электропотребления | 16 |
| Тариф на тепло | 65 |
| Тариф на электрическую энергию | 65 |
| Тариф на энергию | 65 |
| Теплоснабжение | 7 |
| Теплоснабжение децентрализованное | 11 |
| Теплоснабжение централизованное | 10 |
| Теплофикация | 13 |
| Теплоэнергетика | 3 |
| ТЭС | 28 |
| Уровень напряжения в пунктах электрической сети | 63 |
| Установка энерготехнологическая | 41 |
| Электрификация | 12 |
| Электроснабжение | 6 |
| Электроснабжение децентрализованное | 9 |
| Электроснабжение централизованное | 8 |
| Электростанция | 27 |
| Электростанция атомная | 29 |
| Электростанция тепловая | 28 |
| Электростанция термоядерная | 30 |
| Электроустановка | 25 |
| Электроэнергетика | 2 |
| Энергетика | 1 |
| Энергетика ядерная | 5 |
| Энергобаланс | 18 |
| Энергосистема | 14 |
| Энергоснабжение | 6 |
| Энергоустановка | 24 |

| Алфавитный указатель терминов на немецком языке |
| --- |
| Abnehmer | 23 |
| Belastungsfahrplan | 45 |
| Belastungsfaktor | 57 |
| Benutzungsdauer der installierten Leistung | 60 |
| Dezentrale Wдrmeversorgung | 11 |
| Elektrisches Netz | 38 |
| Elektroenergieьbertiagungsleiting | 34 |
| Elektroenergieanwendugsanlage | 40 |
| Fernwдrmeretz | 39 |
| Fernwдrmeversorgung | 7 |
| Gleichzeitigkeitsfaktor | 59 |
| Kernkraftwerk | 29 |
| Kraftwerk | 27 |
| Spannungsniveau | 63 |
| Verbraucher von Elektroenergie | 21 |
| Wдrmekraftwerk | 28 |
| Wasserkraftwerk | 31 |
| Zentrale Wдrmeversorgung | 10 |

| Алфавитный указатель терминов на английском языке |
| --- |
| Available power station capacity | 52 |
| Consumer | 21, 23 |
| Controllable load | 22 |
| Conventional thermal power station | 28 |
| Conversion of electricity | 20 |
| Electrical network | 38 |
| Hydroelectric power plant | 31 |
| Load duration curve | 46 |
| Nuclear thermal station | 29 |
| Overhead line | 35 |
| Power station | 27 |
| Reserve power | 57 |
| Substation (of a power system) | 37 |
| Tariff | 65 |
| Underground cable | 36 |

| Алфавитный указатель терминов на французском языке |
| --- |
| Abonnй | 23 |
| Centrale йlectrique | 27 |
| Centrale hydro-йlectrique | 31 |
| Centrale thermique classique | 28 |
| Centrale thermique nuclйaire | 29 |
| Charge modulable | 22 |
| Conversion d’йnergie йlectrique | 20 |
| Courbe de charge | 45 |
| Diagramme des charges classes | 46 |
| Durйe d’utilisation de la puissance maximale possible d’un groupe | 60 |
| Ligne aйrienne | 35 |
| Ligne souterraine | 36 |
| Poste (d’unrйseau йlectrique) | 37 |
| Puissance de reserve | 54 |
| Puissance disponible d’une centrale | 52 |
| Rйseau d’йnergie йlectrique | 38 |
| Tarif | 65 |
| Usager | 21 |