Dialog Dual

| DLD 330, DLD 400, DLD 500 и DLD 600 On-Line 3.3, 4, 5 и 6 кВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • серверы, RAID-массивы • информационные центры • промышленные компьютеры • телекоммуникационное оборудование • системы безопасности (освещение / сигнализации) • медицинское оборудование • электронные терминалы для оплаты |  |
| --- | --- |

|  | Выходное напряжение: синусоида Вертикальная или горизонтальная установка, монтаж в стойку 19” Возможность выбора режима работы • On-line • экономичный Line-Interactive • интеллектуальный Smart Active • режим аварийного включения Emergency |
| --- | --- |

• фильтры подавления внешних помех 
• коррекция коэффициента мощности для обеспечения низкого влияния на источник питания

(входной коэффициент мощности ИБП близок к 1)

• автоматический перезапуск при появлении напряжения основной сети 
• автоматическая задержка подачи выходного напряжения при включении ИБП 
• автоматическое выключение при отсутствии нагрузки 
• многофункциональная лицевая индикаторная панель управления 
• безразрывный автоматический и ручной by-pass 
• встроенный автоматический и ручной тест батарей 
• предупреждение о разряде батарей 
• увеличенный срок службы батарей — технология LRCD (низкие колебания тока разряда) 
• возможность «горячей замены» батарей пользователем 
• USB порт 
• последовательный порт RS232 
• слот для SNMP-адаптера 
• ПО Power Shield 2 
• сертифицирован Microsoft

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей