Технические характеристики дизель-генераторов 1 ф., 230 В, 50 Гц

| Серия | Модель установки | Мощность | Число оборотов об/мин | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| Simplex | SX27-D | 2.7 | 2.16 | 3000 | 0.8 | 750x530x510 | 50 |
| Simplex | SX39-DE | 3.9 | 3.12 | 3000 | 1.3 | 750x530x510 | 73 |
| Simplex | SX40-D | 4 | 3.2 | 3000 | 1.3 | 750x530x510 | 67 |
| Simplex | SX61-D | 6.1 | 4.88 | 3000 | 2 | 810x550x670 | 110 |
| Simplex | SX6.1-DE | 6.1 | 4.88 | 3000 | 2 | 810x550x670 | 121 |
| Simplex | SX89-DE | 8.9 | 7.12 | 3000 | 3 | 1000x550x670 | 167 |
| Boxer DA | 6100-DE | 6.1 | 4.88 | 3000 | 2 | 800x550x670 | 123 |
| Boxer DA | 8900-DE | 8.9 | 7.12 | 3000 | 3 | 1000x550x670 | 169 |
| Boxer DA | 12000-DE | 11.5 | 9.2 | 3000 | 5 | 990x550x670 | 181 |
| Ruby D | R61-DE | 6.1 | 4.88 | 3000 | 2 | 800x550x670 | 123 |
| Ruby D | R65-DE | 6.5 | 5.2 | 3000 | 2.4 | 800x550x670 | 139 |
| Ruby D | R89-DE | 8.9 | 7.12 | 3000 | 3 | 1000x550x670 | 167 |
| Ruby D | R130-DE | 13.5 | 10.8 | 3000 | 4.4 | 990x550x670 | 195 |
| Silent Star TMD | 6000-DSE | 5.8 | 4.64 | 3000 | 1.9 | 1050x540x890 | 185 |
| Silent Star TMD | 10000-DSE | 10 | 8 | 3000 | 3.8 | 1050x540x890 | 260 |
| Silent Star TMD | 12000-DSE | 11.5 | 9.2 | 3000 | 4.4 | 1250x540x890 | 260 |