Серия EXEL

| 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц |
| --- |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВА, cos φ=0.8 | кВт ISO 8528 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг |
|  | PRP | ESP | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXEL 1 на базе двигателей MTU-DDC (DaimlerChrysler) серии 2000 |
| X 715K | 650 | 715 | 520 | 572 | 1500 | 108 | MTU-DDC | 12V2000G23 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 491S4 | 3.98x1.63x1.95 | 5041 |
| X 800K | 700 | 800 | 560 | 640 | 1500 | 119 | MTU-DDC | 12V2000G63 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 491 M6 | 3.98x1.63x1.95 | 5241 |
| X 910K | 827 | 910 | 660 | 728 | 1500 | 133.5 | MTU-DDC | 16V2000G23 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 491 L9A | 4.33x1.77x2.19 | 6150 |
| X 1000K | 910 | 1001 | 728 | 801 | 1500 | 150.6 | MTU-DDC | 16V2000G63 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 491 L10 | 4.37x1.77x2.19 | 6177 |
| X 1100K | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1500 | 165 | MTU-DDC | 18V2000G63 | 18-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 501 S4 | 4.57x1.77x2.20 | 7160 |
| EXEL 2 на базе двигателей MTU-DDC (DaimlerChrysler) серии 40002 |
| X 1850C | 1682 | 1850 | 1346 | 1480 | 1500 | 266 | MTU-DDC | 12V4000G23 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 521S55 | 4.10x1.87x2.161 | 114051 |
| X 2000C | 1800 | 2000 | 1440 | 1600 | 1500 | 298 | MTU-DDC | 12V4000G63 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512S55 | 4.10x1.87x2.161 | 114051 |
| X 2200C | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | 1500 | 336 | MTU-DDC | 16V4000G23 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512M60 | 4.62x1.87x2.161 | 132801 |
| X 2500C | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 | 369 | MTU-DDC | 16V4000G63 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512VL90 | 4.62x1.87x2.161 | 142351 |
| X 2800C | 2545 | 2800 | 2036 | 2240 | 1500 | 409 | MTU-DDC | 20V4000G23 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 53S75 | 5.50x2.25x2.441 | 174841 |
| X 3100C | 2818 | 3100 | 2255 | 2480 | 1500 | 450 | MTU-DDC | 20V4000G63 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 54S7 | 5.50x2.25x2.441 | 185591 |
| X 3300C | 3000 | 3300 | 2400 | 2640 | 1500 | 481 | MTU-DDC | 20V4000G63 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 54M9 | 5.60x2.25x2.441 | 192411 |
| EXEL 2 на базе двигателей MTU-DDC (DaimlerChrysler) серии 40002 |
| X 1850 | 1682 | 1850 | 1346 | 1480 | 1500 | 241 | MTU-DDC | 12V4000G23 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512S55 | 4.10x1.87x2.161 | 114051 |
| X 2000 | 1800 | 2000 | 1440 | 1600 | 1500 | 266 | MTU-DDC | 12V4000G63 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512S55 | 4.10x1.87x2.161 | 114051 |
| X 2200 | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | 1500 | 306 | MTU-DDC | 16V4000G23 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512M60 | 4.62x1.87x2.161 | 132801 |
| X 2500 | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 | 331 | MTU-DDC | 16V4000G63 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512VL90 | 4.62x1.87x2.161 | 142351 |
| X 2800 | 2545 | 2800 | 2036 | 2240 | 1500 | 386 | MTU-DDC | 20V4000G23 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 53S75 | 5.50x2.25x2.441 | 174841 |
| X 3100 | 2818 | 3100 | 2255 | 2480 | 1500 | 420 | MTU-DDC | 20V4000G63 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 54S7 | 5.50x2.25x2.441 | 185591 |
| X 3300 | 3000 | 3300 | 2400 | 2640 | 1500 | 445 | MTU-DDC | 20V4000G63 | 20-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 54M9 | 5.50x2.25x2.441 | 192411 |

- габариты и вес без учета радиатора системы охлаждения

- двигатели установок с индексом F настроены на повышенную экономичность; двигатели установок с индексом K настроены на пониженную токсичность выхлопа в соответствии со стандартом TA Luft