Серия PACIFIC II

| 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц |
| --- |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВА, cos φ=0.8 | кВт ISO 8528 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг |
|  | PRP | ESP | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T 1400 | 1275 | 1400 | 1020 | 1122 | 1500 | 208 | Mitsubishi | S12R-PTA | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 501M7 | 4.33x2.0x2.36 | 9781 |
| T 1540 | 1400 | 1540 | 1120 | 1232 | 1500 | 218 | Mitsubishi | S12R-PTA2 | 12-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 501L8 | 4.42x2.0x2.,36 | 10147 |
| T 1900 | 1725 | 1900 | 1380 | 1518 | 1500 | 266 | Mitsubishi | S16R-PTA | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512S55 | 5.50x2.29x2.48 | 12891 |
| T 2100 | 1900 | 2090 | 1520 | 1672 | 1500 | 304 | Mitsubishi | S16R-PTA2 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512M60 | 5.60x2.29x2.48 | 13314 |
| T 2200 | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | 1500 | 307.3 | Mitsubishi | S16R-PTAA2 | 16-ти цил., V-образный | Leroy Somer | 512M60 | 5.6x2.29x2.58 | 14371 |